## L (hidden)
q50 | ηoc,n,H | UOK | USZ | UPG | USD | HtrMC | ηH,g | ηW,g | SEER | NAHU | eel,PV
0.64 | 0.73 | 0.65 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 100 | 5 | 5 | 3.5 | 12 | 212
0.66 | 0.74 | 0.66 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 101 | 5.01 | 5.01 | 3.51 | 12.1 | 213
0.68 | 0.75 | 0.67 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 102 | 5.02 | 5.02 | 3.52 | 12.2 | 214
0.7 | 0.76 | 0.68 | 0.15 | 0.18 |  | 103 | 5.03 | 5.03 | 3.53 | 12.3 | 215
0.72 | 0.77 | 0.69 |  |  |  | 104 | 5.04 | 5.04 | 3.54 | 12.4 | 216
0.74 | 0.78 | 0.7 |  |  |  | 105 | 5.05 | 5.05 | 3.55 | 12.5 | 217
0.76 | 0.79 | 0.71 |  |  |  | 106 | 5.06 | 5.06 | 3.56 | 12.6 | 218
0.78 | 0.8 | 0.72 |  |  |  | 107 | 5.07 | 5.07 | 3.57 | 12.7 | 219
0.8 | 0.81 | 0.73 |  |  |  | 108 | 5.08 | 5.08 | 3.58 | 12.8 | 220
0.82 | 0.82 | 0.74 |  |  |  | 109 | 5.09 | 5.09 | 3.59 | 12.9 | 221
0.84 | 0.83 | 0.75 |  |  |  | 110 | 5.1 | 5.1 | 3.6 | 13 | 222
0.86 | 0.84 |  |  |  |  | 111 | 5.11 | 5.11 | 3.61 | 13.1 | 223
0.88 | [5 empty] | 112 | 5.12 | 5.12 | 3.62 | 13.2 | 224
0.9 | [5 empty] | 113 | 5.13 | 5.13 | 3.63 | 13.3 | 225
0.92 | [5 empty] | 114 | 5.14 | 5.14 | 3.64 | 13.4 | 226
0.94 | [5 empty] | 115 | 5.15 | 5.15 | 3.65 | 13.5 | 227
0.96 | [5 empty] | 116 | 5.16 | 5.16 | 3.66 | 13.6 | 228
0.98 | [5 empty] | 117 | 5.17 | 5.17 | 3.67 | 13.7 | 229
1 | [5 empty] | 118 | 5.18 | 5.18 | 3.68 | 13.8 | 230
1.02 | [5 empty] | 119 | 5.19 | 5.19 | 3.69 | 13.9 | 231
1.04 | [5 empty] | 120 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 14 | 232
1.06 | [5 empty] | 121 | 5.21 | 5.21 | 3.71 |  | 233
1.08 | [5 empty] | 122 | 5.22 | 5.22 | 3.72 |  | 234
1.1 | [5 empty] | 123 | 5.23 | 5.23 | 3.73 |  | 235
1.12 | [5 empty] | 124 | 5.24 | 5.24 | 3.74 |  | 236
1.14 | [5 empty] | 125 | 5.25 | 5.25 | 3.75 |  | 237
1.16 | [5 empty] | 126 | 5.26 | 5.26 | 3.76 |  | 238
1.18 | [5 empty] | 127 | 5.27 | 5.27 | 3.77 |  | 239
1.2 | [5 empty] | 128 | 5.28 | 5.28 | 3.78 |  | 240
1.22 | [5 empty] | 129 | 5.29 | 5.29 | 3.79
1.24 | [5 empty] | 130 | 5.3 | 5.3 | 3.8
1.26 | [5 empty] | 131 | 5.31 | 5.31 | 3.81
1.28 | [5 empty] | 132 | 5.32 | 5.32 | 3.82
1.3 | [5 empty] | 133 | 5.33 | 5.33 | 3.83
1.32 | [5 empty] | 134 | 5.34 | 5.34 | 3.84
1.34 | [5 empty] | 135 | 5.35 | 5.35 | 3.85
1.36 | [5 empty] | 136 | 5.36 | 5.36 | 3.86
1.38 | [5 empty] | 137 | 5.37 | 5.37 | 3.87
1.4 | [5 empty] | 138 | 5.38 | 5.38 | 3.88
1.42 | [5 empty] | 139 | 5.39 | 5.39 | 3.89
1.44 | [5 empty] | 140 | 5.4 | 5.4 | 3.9
1.46 | [5 empty] | 141 | 5.41 | 5.41 | 3.91
1.48 | [5 empty] | 142 | 5.42 | 5.42 | 3.92
1.5 | [5 empty] | 143 | 5.43 | 5.43 | 3.93
1.52 | [5 empty] | 144 | 5.44 | 5.44 | 3.94
1.54 | [5 empty] | 145 | 5.45 | 5.45 | 3.95
1.56 | [5 empty] | 146 | 5.46 | 5.46 | 3.96
1.58 | [5 empty] | 147 | 5.47 | 5.47 | 3.97
1.6 | [5 empty] | 148 | 5.48 | 5.48 | 3.98
1.62 | [5 empty] | 149 | 5.49 | 5.49 | 3.99
1.64 | [5 empty] | 150 | 5.5 | 5.5 | 4
1.66 | [5 empty] | 151 | 5.51 | 5.51 | 4.01
1.68 | [5 empty] | 152 | 5.52 | 5.52 | 4.02
1.7 | [5 empty] | 153 | 5.53 | 5.53 | 4.03
1.72 | [5 empty] | 154 | 5.54 | 5.54 | 4.04
1.74 | [5 empty] | 155 | 5.55 | 5.55 | 4.05
1.76 | [5 empty] | 156 | 5.56 | 5.56 | 4.06
1.78 | [5 empty] | 157 | 5.57 | 5.57 | 4.07
1.8 | [5 empty] | 158 | 5.58 | 5.58 | 4.08
1.82 | [5 empty] | 159 | 5.59 | 5.59 | 4.09
1.84 | [5 empty] | 160 | 5.6 | 5.6 | 4.1
1.86 | [5 empty] | 161 | 5.61 | 5.61 | 4.11
1.88 | [5 empty] | 162 | 5.62 | 5.62 | 4.12
1.9 | [5 empty] | 163 | 5.63 | 5.63 | 4.13
1.92 | [5 empty] | 164 | 5.64 | 5.64 | 4.14
[6 empty] | 165 | 5.65 | 5.65 | 4.15
[6 empty] | 166 | 5.66 | 5.66 | 4.16
[6 empty] | 167 | 5.67 | 5.67 | 4.17
[6 empty] | 168 | 5.68 | 5.68 | 4.18
[6 empty] | 169 | 5.69 | 5.69 | 4.19
[6 empty] | 170 | 5.7 | 5.7 | 4.2
[6 empty] | 171 | 5.71 | 5.71 | 4.21
[6 empty] | 172 | 5.72 | 5.72 | 4.22
[6 empty] | 173 | 5.73 | 5.73 | 4.23
[6 empty] | 174 | 5.74 | 5.74 | 4.24
[6 empty] | 175 | 5.75 | 5.75 | 4.25
[6 empty] | 176 | 5.76 | 5.76 | 4.26
[6 empty] | 177 | 5.77 | 5.77 | 4.27
[6 empty] | 178 | 5.78 | 5.78 | 4.28
[6 empty] | 179 | 5.79 | 5.79 | 4.29
[6 empty] | 180 | 5.8 | 5.8 | 4.3
[6 empty] | 181 | 5.81 | 5.81 | 4.31
[6 empty] | 182 | 5.82 | 5.82 | 4.32
[6 empty] | 183 | 5.83 | 5.83 | 4.33
[6 empty] | 184 | 5.84 | 5.84 | 4.34
[6 empty] | 185 | 5.85 | 5.85 | 4.35
[6 empty] | 186 | 5.86 | 5.86 | 4.36
[6 empty] | 187 | 5.87 | 5.87 | 4.37
[6 empty] | 188 | 5.88 | 5.88 | 4.38
[6 empty] | 189 | 5.89 | 5.89 | 4.39
[6 empty] | 190 | 5.9 | 5.9 | 4.4
[6 empty] | 191 | 5.91 | 5.91 | 4.41
[6 empty] | 192 | 5.92 | 5.92 | 4.42
[6 empty] | 193 | 5.93 | 5.93 | 4.43
[6 empty] | 194 | 5.94 | 5.94 | 4.44
[6 empty] | 195 | 5.95 | 5.95 | 4.45
[6 empty] | 196 | 5.96 | 5.96 | 4.46
[6 empty] | 197 | 5.97 | 5.97 | 4.47
[6 empty] | 198 | 5.98 | 5.98 | 4.48
[6 empty] | 199 | 5.99 | 5.99 | 4.49
[6 empty] | 200 | 6 | 6 | 4.5
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## D
lp. | oznaczenie | wartość | jednostka | parametr
1 | Af | 4687 | m2 | powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze
2 | Vi | 16283 | m3 | kubatura wewnętrzna wentylowana budynku
3 | Ve | 21642 | m3 | kubatura budynku po obrysie zewnętrznym
4 | Ae | 5085 | m2 | powierzchnia przegród zewnętrznych
5 | ggl | 0.45 | - | całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego
6 | Fsh | 0.95 | - | współczynnik redukcyjny ze względu na zacienienie od przegród zewnętrznych
7 | Ci | 0.85 | - | udział pola powierzchni oszklenia do całkowitego pola powierzchni okna
8 | I | 300 | W/m² | próg natężenia promieniowania dla obliczania ważonego udziału czasu z użyciem osłony przeciwsłonecznej fsh,with
9 | fc,L | 0.2 | - | współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne dla okresu chłodniczego
10 | fc,Z | 1 | - | współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne dla okresu grzewczego
11 | e | 0.1 | - | współczynnik osłonięcia
12 | q50 |  | m³/h·m² | wskaźnik szczelności budynku
13 | Θint,s,H | 19.8 | °C | temperatura obliczeniowa dla okresu grzewczego
14 | Θint,s,C | 25 | °C | temperatura obliczeniowa dla okresu chłodniczego
15 | qint | 3.5 | W/m2 | obciążenie cieplne pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła
16 | ηoc,n,H |  | - | średniosezonowa, średnioważona po strumieniach sprawność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych dla okresu grzewczego
17 | ηoc,n,C | 0 | - | średniosezonowa, średnioważona po strumieniach sprawność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych dla okresu chłodniczego
18 | β | 0.36 | - | udział czasu włączenia wentylatorów, uwzględnia również obniżenia wynikające z pracy systemu DCV
19 | Vsu | 19550 | m³/h | średni podstawowy strumień powietrza zewnętrznego
20 | Cm/Af | 370000 | J/Km² | jednostkowa pojemność cieplna budynku
21 | UOK |  | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła okna - części przezierne
22 | USZ |  | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła ściana zewnętrzna
23 | UPG |  | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła podłoga nad garażem
24 | USD |  | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła stropodachu
25 | UDZ | 1.3 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych
26 | ULF | 0.7 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła okna - części nieprzezierne wentylacyjne
27 | AOK,N | 182 | m² | powierzchnia okien, orientacja geograficzna północna N
28 | AOK,S | 186 | m² | powierzchnia okien, orientacja geograficzna południowa S
29 | AOK,E | 195 | m² | powierzchnia okien, orientacja geograficzna wschodnia E
30 | AOK,W | 195 | m² | powierzchnia okien, orientacja geograficzna zachodnia W
31 | ASZ | 1422 | m² | powierzchnia netto ścian zewnętrznych (bez powierzchni okien i drzwi)
32 | APG | 1350 | m² | powierzchnia podłogi nad garażem
33 | ASD | 1350 | m² | powierzchnia stropodachu
34 | ADZ | 37 | m² | powierzchnia drzwi zewnętrznych
35 | ALF | 168 | m² | powierzchnia okien - części nieprzezierne wentylacyjne
36 | HtrMC |  | W/K | współczynnik przenoszenia ciepła wynikający z mostków cieplnych
37 | QW,nd | 22000 | kWh/rok | roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do przygotowania ciepłej wody
38 | ηH,e | 0.95 | - | średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła dla instalacji ogrzewania
39 | ηH,d | 0.98 | - | średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła dla instalacji ogrzewania
40 | ηH,s | 0.99 | - | średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła dla instalacji ogrzewania
41 | ηH,g |  | - | średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła dla instalacji ogrzewania
42 | ηW,e | 1 | - | średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
43 | ηW,d | 0.9 | - | średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
44 | ηW,s | 0.92 | - | średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
45 | ηW,g |  | - | średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
46 | ηC,e | 0.98 | - | średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania chłodu
47 | ηC,d | 0.98 | - | średnia sezonowa sprawność przesyłu chłodu
48 | ηC,s | 1 | - | średnia sezonowa sprawność akumulacji chłodu
49 | SEER |  | - | średni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu
50 | NAHU |  | kW | łączna moc silników wentylatorów wszystkich linii wentylacyjnych
51 | Eel,pom,H | 8510 | kWh/rok | roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dla systemu ogrzewania
52 | Eel,pom,W | 204 | kWh/rok | roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
53 | Eel,pom,C | 7765 | kWh/rok | roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dla systemu chłodzenia
54 | LENI | 11.297 | kWh/(m²·rok) | liczbowy wskaźnik energii oświetlenia wg PN-EN 15193
55 | Qk,L | 52949 | kWh/rok | roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia
56 | APV | 458 | m² | powierzchnia brutto (z ramkami) paneli PV na dachu budynku
57 | Eel,PV,jedn | 1000 | kWh/kWp | jednostkowa produkcja roczna energii elektrycznej z paneli PV
58 | eel,PV |  | Wp/m² | jednostkowa moc szczytowa odniesiona do powierzchni brutto panela PV
59 | wi,PV | 0 | - | współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii słonecznej
60 | wi,ee | 3 | - | współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej
61 | we | 0.698 | kgCO2/kWh | wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej
62 | UOK | 0 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła okna - części przezierne
63 | USZ | 0 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła ściana zewnętrzna
64 | UPG | 0 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła podłoga nad garażem
65 | USD | 0 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła stropodachu
66 | UDZ | 1.3 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych
67 | ULF | 0.7 | W/(m²·K) | współczynnik przenikania ciepła okna - części nieprzezierne wentylacyjne
68 | Htr,s,np | 165.7 | W/K | współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie dla przegród nieprzezroczystych, bez uwzględniania mostków cieplnych
69 | Htr,s,ok | 0 | W/K | współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie dla przegród przezroczystych
70 | Htr,s,mc | 0 | W/K | współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w wyniku występowania mostków cieplnych
71 | Htr,s | 165.7 | W/K | całkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie
72 | Vinf | 0 | m³/s | średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach
73 | Hve | 2346 | W/K | współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację
74 | tsG | 3813 | godz. | czas trwania sezonu grzewczego
75 | tsC | 3752 | godz. | czas trwania sezonu chłodniczego
76 | QH,nd/Af | 15.36 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji
77 | QW,nd/Af | 4.69 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej
78 | QC,nd/Af | 11.54 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia
79 | ηH,tot | 0 | - | średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania
80 | ηW,tot | 0 | - | średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
81 | ηC,tot | 0 | - | średnia sezonowa sprawność całkowita systemu chłodzenia
82 | Eel,pom,AHU/Af | 0 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dla układu wentylacji
83 | Eel,pom/Af | 3.52 | kWh/(m²·rok) | wskaźnik jednostkowego łącznego rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą
84 | Qk,H/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu ogrzewczego
85 | Qk,W/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
86 | Qk,C/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu chłodzenia
87 | Qk,L/Af | 11.3 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia
88 | wi | #DIV/0! | - | uśredniony współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej, uwzględniający pobór energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz z instalacji PV
89 | Qp,H/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewczego
90 | Qp,V/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wentylacji
91 | Qp,W/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
92 | Qp,C/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzenia
93 | Qp,L/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia
94 | Qk,H,PV/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową zapewniane przez odnawialne źródła energii dla systemu ogrzewczego
95 | Qk,W,PV/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową zapewniane przez odnawialne źródła energii, dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
96 | Qk,C,PV/Af | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową zapewniane przez odnawialne źródła energii, dla systemu chłodzenia
97 | Qk,L,PV/Af | 11.3 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową zapewniane przez odnawialne źródła energii dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia
98 | Eel,pom,PV/Af | 3.52 | kWh/(m²·rok) | jednostkowe roczne zapotrzebowanie na energię końcową zapewniane przez odnawialne źródła energii dla systemów technicznych
99 | Eel,PV | 0 | kWh/(m²·rok) | jednostkowa ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku przez instalację PV
100 | UOZE | #DIV/0! | % | UWAGA: Nie wypełniono co najmniej jednej spośród komórek z definiowanym parametrem
101 | EU | 31.59 | kWh/(m²·rok) | UWAGA: Nie wypełniono co najmniej jednej spośród komórek z definiowanym parametrem
102 | EK | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | UWAGA: Nie wypełniono co najmniej jednej spośród komórek z definiowanym parametrem
103 | EP | #DIV/0! | kWh/(m²·rok) | UWAGA: Nie wypełniono co najmniej jednej spośród komórek z definiowanym parametrem
104 | ECO2 | #DIV/0! | kg CO2/(m²·rok) | UWAGA: Nie wypełniono co najmniej jednej spośród komórek z definiowanym parametrem

## U (hidden)
prz | A | U | btr | A·U·btr | orient | kąt | ozn
| m2 | W/m²K | - | W/K |  | °
SZ | 1422 | 0 | 1 | 0
PG | 1350 | 0 | 0.8 | 0
SD | 1350 | 0 | 1 | 0
DZ | 37 | 1.3 | 1 | 48.1
LF | 168 | 0.7 | 1 | 117.6
OK | 195 | 0 | 1 | 0 | E | 90 | I_E_90
OK | 182 | 0 | 1 | 0 | N | 90 | I_N_90
OK | 186 | 0 | 1 | 0 | S | 90 | I_S_90
OK | 195 | 0 | 1 | 0 | W | 90 | I_W_90
|  |  |  | 165.7 | W/K
|  |  |  | 0 | W/K
|  |  |  | 0 | W/K
|  |  |  | 165.7 | W/K

## S (hidden)
m-c |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
tM [d] |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
MDBT [°C] |  | 0.2 | -1.8 | 2.7 | 8.3 | 13 | 16.8 | 18.3 | 18.4 | 13.5 | 7 | 2.2 | -0.1
I [Wh/m2m-c] | I_E_90 | 21238 | 31767 | 58272 | 89941 | 112763 | 126620 | 125457 | 100133 | 68623 | 39164 | 21476 | 16845
| I_N_90 | 19241 | 26199 | 42750 | 70449 | 89166 | 105766 | 103360 | 83226 | 58860 | 36131 | 19772 | 16745
| I_S_90 | 41961 | 46701 | 83279 | 101065 | 117014 | 120112 | 116839 | 104123 | 82774 | 54433 | 39347 | 22903
| I_W_90 | 21297 | 29029 | 55748 | 82760 | 112972 | 121404 | 115626 | 95324 | 68053 | 41388 | 23745 | 16906
fsh,with [-] | I_E_90 | 0.097326 | 0.16157 | 0.38157 | 0.56494 | 0.62347 | 0.71111 | 0.71699 | 0.59965 | 0.32725 | 0.032428 | 0.028556 | 0
| I_N_90 | 0.016081 | 0 | 0.0071297 | 0.23615 | 0.38723 | 0.48088 | 0.5269 | 0.353 | 0.057463 | 0 | 0 | 0
| I_S_90 | 0.60554 | 0.58405 | 0.67931 | 0.66838 | 0.66003 | 0.66514 | 0.64631 | 0.64192 | 0.59296 | 0.49705 | 0.5309 | 0.29013
| I_W_90 | 0.034638 | 0.022108 | 0.31271 | 0.48064 | 0.64608 | 0.67703 | 0.66404 | 0.52812 | 0.32009 | 0.098102 | 0.096245 | 0
Qsol,lato [kWh/m-c] | I_E_90 | 1504.8849 | 2250.9501 | 4129.0447 | 6373.0506 | 7990.1747 | 8972.0558 | 8889.6478 | 7095.2366 | 4862.4971 | 2775.0876 | 1521.7491 | 1193.6051
| I_N_90 | 1272.4891 | 1732.6512 | 2827.2392 | 4659.0918 | 5896.9265 | 6994.7551 | 6835.6361 | 5504.0891 | 3892.662 | 2389.4966 | 1307.6064 | 1107.418
| I_S_90 | 2836.0496 | 3156.4155 | 5628.6402 | 6830.756 | 7908.713 | 8118.0998 | 7896.8851 | 7037.4393 | 5594.5084 | 3679.004 | 2659.3752 | 1547.9622
| I_W_90 | 1509.0655 | 2056.9405 | 3950.1988 | 5864.2184 | 8004.9841 | 8602.4598 | 8193.0416 | 6754.4799 | 4822.108 | 2932.6761 | 1682.5262 | 1197.9275
Qsol,zima [kWh/m-c] | I_E_90 | 1387.7128 | 1960.0055 | 2868.6136 | 3492.7511 | 4004.8672 | 3867.9489 | 3790.647 | 3691.5365 | 3589.5146 | 2703.0956 | 1486.9855 | 1193.6051
| I_N_90 | 1256.119 | 1732.6512 | 2811.1133 | 3778.9078 | 4070.1571 | 4303.8534 | 3954.3033 | 3949.7266 | 3713.716 | 2389.4966 | 1307.6064 | 1107.418
| I_S_90 | 1462.1692 | 1681.6161 | 2569.7469 | 3178.3464 | 3732.7143 | 3798.3432 | 3813.8023 | 3423.4871 | 2940.6701 | 2216.0913 | 1529.8749 | 1188.6776
| I_W_90 | 1467.2484 | 2020.5599 | 2961.9961 | 3609.3567 | 3867.5145 | 3943.17 | 3840.6199 | 3900.7371 | 3587.298 | 2702.5152 | 1552.9779 | 1197.9275

## Q (hidden)
ok | m-c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
H | Qtr | 2416.3037 | 2405.1686 | 2108.1017 | 1371.996 | 838.3094 | 357.912 | 184.9212 | 172.5931 | 751.6152 | 1577.9942 | 2099.7504 | 2453.2879
| Qve | 34210.3104 | 34052.6592 | 29846.7504 | 19424.88 | 11868.8832 | 5067.36 | 2618.136 | 2443.5936 | 10641.456 | 22341.4272 | 29728.512 | 34733.9376
| Qht | 36626.6141 | 36457.8278 | 31954.8521 | 20796.876 | 12707.1926 | 5425.272 | 2803.0572 | 2616.1867 | 11393.0712 | 23919.4214 | 31828.2624 | 37187.2255
| Qsol | 7122.489 | 9196.9573 | 16535.1228 | 23727.1168 | 29800.7984 | 32687.3705 | 31815.2106 | 26391.2449 | 19171.7755 | 11776.2643 | 7171.2569 | 5046.9128
| Qint | 12204.948 | 11023.824 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948
| Qgn | 19327.437 | 20220.7813 | 28740.0708 | 35538.3568 | 42005.7464 | 44498.6105 | 44020.1586 | 38596.1929 | 30983.0155 | 23981.2123 | 18982.4969 | 17251.8608
| γH | 0.52769 | 0.55463 | 0.8994 | 1.7088 | 3.3057 | 8.2021 | 15.7043 | 14.7528 | 2.7195 | 1.0026 | 0.5964 | 0.46392
| γH,pocz | 0.4958 | 0.54116 | 0.72702 | 1.3041 | 2.5072 | 5.7539 | 11.9532 | 15.2286 | 8.7362 | 1.861 | 0.79949 | 0.53016
| γH,koniec | 0.54116 | 0.72702 | 1.3041 | 2.5072 | 5.7539 | 11.9532 | 15.2286 | 8.7362 | 1.861 | 0.79949 | 0.53016 | 0.4958
| γH,lim | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725
| γH,1 | 0.4958 | 0.54116 | 0.72702 | 1.3041 | 2.5072 | 5.7539 | 11.9532 | 8.7362 | 1.861 | 0.79949 | 0.53016 | 0.4958
| γH,2 | 0.54116 | 0.72702 | 1.3041 | 2.5072 | 5.7539 | 11.9532 | 15.2286 | 15.2286 | 8.7362 | 1.861 | 0.79949 | 0.53016
| fH | 1 | 1 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54074 | 1 | 1
| LH | 744 | 672 | 531.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3142 | 720 | 744
| ηH,gn | 0.99993 | 0.99987 | 0.97053 | 0.58504 | 0.30251 | 0.12192 | 0.063677 | 0.067784 | 0.36772 | 0.93116 | 0.99968 | 0.99999
| QH,nd,m | 17300.5358 | 16239.7101 | 4061.6638 | 5.3457 | 0.00061528 | 1.2024e-09 | -2.7285e-12 | 1.0914e-11 | 0.007375 | 1589.0955 | 12851.933 | 19935.5978
C | QC,tr | 3057.3638 | 2984.1907 | 2749.1618 | 1992.3768 | 1479.3696 | 978.2928 | 825.9814 | 813.6533 | 1371.996 | 2219.0544 | 2720.1312 | 3094.3481
| QC,ve | 43286.5152 | 42250.5216 | 38922.9552 | 28208.304 | 20945.088 | 13850.784 | 11694.3408 | 11519.7984 | 19424.88 | 31417.632 | 38511.936 | 43810.1424
| Qct | 46343.879 | 45234.7123 | 41672.117 | 30200.6808 | 22424.4576 | 14829.0768 | 12520.3222 | 12333.4517 | 20796.876 | 33636.6864 | 41232.0672 | 46904.4905
| Qsol | 5573.2495 | 7394.8327 | 11211.4699 | 14059.362 | 15675.2531 | 15913.3155 | 15399.3724 | 14965.4874 | 13831.1987 | 10011.1987 | 5877.4447 | 4687.6282
| Qint | 12204.948 | 11023.824 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948 | 11811.24 | 12204.948
| Qgn | 17778.1975 | 18418.6567 | 23416.4179 | 25870.602 | 27880.2011 | 27724.5555 | 27604.3204 | 27170.4354 | 25642.4387 | 22216.1467 | 17688.6847 | 16892.5762
| γC | 0.38361 | 0.40718 | 0.56192 | 0.85662 | 1.2433 | 1.8696 | 2.2048 | 2.203 | 1.233 | 0.66047 | 0.429 | 0.36015
| 1/ γC | 2.6068 | 2.4559 | 1.7796 | 1.1674 | 0.80431 | 0.53487 | 0.45356 | 0.45393 | 0.81103 | 1.5141 | 2.331 | 2.7766
| 1/γC,pocz | 2.6917 | 2.5313 | 2.1178 | 1.4735 | 0.98584 | 0.66959 | 0.49422 | 0.45375 | 0.63248 | 1.1625 | 1.9225 | 2.5538
| 1/γC,koniec | 2.5313 | 2.1178 | 1.4735 | 0.98584 | 0.66959 | 0.49422 | 0.45375 | 0.63248 | 1.1625 | 1.9225 | 2.5538 | 2.6917
| 1/ γC,lim | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725
| 1/ γC,1 | 2.5313 | 2.1178 | 1.4735 | 0.98584 | 0.66959 | 0.49422 | 0.45375 | 0.45375 | 0.63248 | 1.1625 | 1.9225 | 2.5538
| 1/ γC,2 | 2.6917 | 2.5313 | 2.1178 | 1.4735 | 0.98584 | 0.66959 | 0.49422 | 0.63248 | 1.1625 | 1.9225 | 2.5538 | 2.6917
| fC | 0 | 0 | 0 | 0.23878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87197 | 0 | 0 | 0
| Lc | 0 | 0 | 0 | 171.9241 | 744 | 720 | 744 | 744 | 627.8156 | 0 | 0 | 0
| ηC,gn | 0.38361 | 0.40718 | 0.56183 | 0.84044 | 0.98987 | 0.99992 | 0.99999 | 0.99999 | 0.98897 | 0.65974 | 0.429 | 0.36015
| QC,nd,m | 0.020106 | 0.045571 | 3.6322 | 488.855 | 5682.8308 | 12896.7157 | 15084.1246 | 14837.1095 | 5074.8994 | 24.832 | 0.086582 | 0.0083066

## E (hidden)
QH,nd | 15.3582 | kWh/(m²·a)
QC,nd | 11.5411
QW,nd | 4.6938
EU | 31.5931
ηH | 0
ηC | 0
ηW | 0
QKH | #DIV/0!
QKC | #DIV/0!
QKW | #DIV/0!
EL | 11.297
EK | #DIV/0!
PV | 0
QKH,OZE | #DIV/0!
QKC,OZE | #DIV/0!
QKW,OZE | #DIV/0!
QKL,OZE | 11.297
Eel,pom,OZE | 3.5159
Eel,OZE | 0
UOZE | #DIV/0! | %
Eel,H | 1.8157 | kWh/(m²·a)
Eel,C | 1.6567
Eel,V | 0
Eel,W | 0.043525
wi | #DIV/0! | -
EPH | #DIV/0! | kWh/(m²·a)
EPC | #DIV/0!
EPV | #DIV/0!
EPW | #DIV/0!
EPL | #DIV/0!
EP | #DIV/0!
ECO2,H | #DIV/0! | kg CO2/(m²·a)
ECO2,W | #DIV/0!
ECO2,C | #DIV/0!
ECO2,L | 7.8853
ECO2,pom | 2.4541
ECO2 | #DIV/0!